## Slide 1: W04-1 產業IoT設備
Speaker: Malo

## Slide 2: 產業IoT通訊協定

## Slide 3: 產業IoT通訊協定
Modbus
 不能錯過的協定!

## Slide 4: 產業IoT通訊協定
Modbus/RTU:
  [start time] [Address 8bits + Function 8bits + Data Nx8bits + CRC 16bits] [End time]
Modbus/TCP:
  [header 6byte + Address 8bits + Function 8bits + Data Nx8bits]
Modbus/ASCII: 現在比較少人用，跳過不講

## Slide 5: 產業IoT通訊協定
Modbus/RTU、Modbus/TCP:

## Slide 6: 產業IoT通訊協定
modbus常被採用的原因
  公開發表並且無版稅要求
  相對容易的工業網路部署
  協定格式簡單，極省資源

## Slide 7: 產業IoT通訊協定
Modbus套件:
modbus-tk: Modbus/RTU, Modbus/TCP
pymodbus: 據說實作最完整，但使用資源相對的多，相依套件也多
MinimalModbus: Modbus/RTU, Modbus/ASCII

## Slide 8: 產業IoT通訊協定
Modbus-tk
個人推薦使用
安裝方式
  pip install serial
  pip install modbus_tk

## Slide 9: 產業IoT通訊協定
PLC的Modbus點表

## Slide 10: 產業IoT通訊協定